Правила поведения после подтопления

Перед тем, как войти в здание, убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий и стен.

Проветрить помещения для удаления накопившихся газов.

Не использовать источники открытого огня до полного проветривания помещений и проверки исправности системы газоснабжения.

Проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации.

Просушить помещение, открыв все двери и окна.

Не употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.

При возникновении подтоплений и выявленных причинах следует сообщать по телефону 101, с мобильного — 112.